安全注意事项：

- 使用前务必详阅此使用手册，并遵照指示步骤，依序操作。

- 请将本使用手册放置在距离机器最近且安全的地方，以备随时取阅。

- 请勿使用非原厂建议之附件，以免发生危险。

- 机器搬运时小心轻放，避免碰撞。

- 请勿置本机于不平或倾斜之处。

- 为保持机器本身的散热效果及正常运转，请勿将狭缝或通风口堵塞。且机器散热孔至少离壁10公分（4英吋）以保持进风孔通畅。

- 电源线于输入电源前，应先确定电源规格，以避免造成机器伤害。输入及输出端子座盘线时，务必将电源线接好，避免接触不良并防止触电发生。

- 机器因容量大小及输入电压之不同而有不同的安装标准，请依照容量大小及输入电压选择适用方式配置，并注意其线径须合乎规定。

- 电源在线请勿压置重物；并请固定妥当，以免绊倒行人。

- 电源线请勿过载使用，以防上触电或造成火灾。

- 施工时请按照电工法规实施之。

- 避免超载使用，以防上机器故障。

- 机器若有异常现象，请依据异常处理程序处理。

- 请保持机器之干净与清洁。

- 防止任何液体及杂物进入机器内部，以避免因接触不良或短路而造成触电或火灾。

- 避免在下列环境中使用：

  - 1. 避免放置阳光直射，雨淋或潮湿之处。

  - 2. 请远离火源及高温，以防机器温度过高。

  - 3. 搬运或维修时，应先关机并将电源线拆卸。